Controle mensal - Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

ATENÇÃO: OS RESULTADOS DEVEM SER INFORMADOS EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO NUMÉRICO, SEM A UTILIZAÇÃO DE CARACTERES ESPECIAIS (EX.: < OU >), BEM COMO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A UNIDADE DE MEDIDA CONTIDA NO RELATÓRIO DO SISAGUA.

| Parte I – Identificação do SAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF |  | Município |  |  |  |  |  |  | Mês/Ano de referência |  |  |  | / |  |
| Nome do SAA |  |  |  |  |  |  |  |  | Código SAA (Sisagua) |  |  |  |  |  |
| Instituição responsável pela produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parte II – Monitoramento da Qualidade da Água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 – Tratamento da água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome da ETA/UTA |  |  |  |  |  |  | Data de preenchimento do relatório mensal |  |  |  |  |  |  | / / |
| Responsável pelas informações |  |  |  |  |  |  | Cargo do Responsável |  |  |  |  |  |  |  |
| A ETA operou no mês? |  |  | Sim Não |  |  | Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone “A ETA não operou no mês”, os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO: Superficial Subterrâneo Nome:______________________________________ Latitude:____________________ Longitude:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |  |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  |  | / / |  | / / |  | / / |  |  |
|  |  |  | E.coli/100mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)(1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cryptosporidium(3) |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |  |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  |  | / / |  | / / |  | / / |  |  |
|  |  |  | Oocistos/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giardia(3) |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |  |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  |  | / / |  | / / |  | / / |  |  |
|  |  |  | Cistos/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorofila-a(4) |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |  |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  |  | / / |  | / / |  | / / |  |  |
|  |  |  | Clorofila-a (µg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fitoplâncton(5) |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |  |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  |  | / / |  | / / |  | / / |  |  |
|  |  |  | Organismos/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Percentual de cianobactérias (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianobactérias(6) |  |  |  |  | Amostra 1 (Células/mL) |  |  | Amostra 2 (Células/mL) |  | Amostra 3 (Células/mL) |  | Amostra 4 (Células/mL) |  |  |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  |  | / / |  | / / |  | / / |  |  |
|  |  |  | Anabaena sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aphanizomenon sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aphanocapsa sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aphanothece sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chroococcus sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cuspidothrix sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cyanodictyon sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cylindrospermopsis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dolichospermum sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Geitlerinema sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaaginema sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lyngbya sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Microcystis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nostoc sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oscillatoria sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Planktothrix sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Planktolyngbya sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pseudoanabaena sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Radiocystis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Raphidiopsis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sphaeropermopsis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Synechococcus sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Synechocystis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tychonema sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Umezakia sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Outro(s) gênero(s)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total de cianobactérias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas(7) Microcistina (µg/L) |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |  |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  |  | / / |  | / / |  | / / |  |  |
|  |  |  | Resultado (µg/L)(8) |  | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |
|  |  |  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas(7) Saxitoxina (μg equivalente STX/L) |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |  |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  |  | / / |  | / / |  | / / |  |  |
|  |  |  | Resultado (µg/L)(8) |  | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |
|  |  |  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas(7) Cilindrospermopsina (µg/L) |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |  |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  |  | / / |  | / / |  | / / |  |  |
|  |  |  | Resultado (µg/L)(8) |  | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |
|  |  |  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Habilitado para ponto de captação superficial; (2) Habilitado quando a Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL) for igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (3) Quando a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA, com base no mínimo em 4 amostragens no mês, for inferior a 2,5 log (99,7%), deve ser realizado monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em cada ponto de captação de água com frequência mensal ao longo dos 12 (doze) meses seguintes; (4) Deve ser realizada análise de clorofila-a no manancial, com frequência mensal, como indicador de potencial aumento da contagem de cianobactérias; (5) Quando os resultados da análise de clorofila-a revelarem concentração igual ou superior a 10 μg/L, deve-se proceder a nova coleta de amostra para análise do fitoplâncton; (6)  Deverá ser monitorado em frequência semanal se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL; (7) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL; (8) Deve ser informada apenas uma opção para o resultado: (i) preencher o valor quantificado; (ii) selecionar a opção <LD; (iii) selecionar a opção <LQ (entre LD e LQ); (9) Caso tenha sido selecionada a opção “<LD” para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo “LD”, do contrário o preenchimento desse campo é opcional; (10) Caso tenha sido selecionada a opção “< LQ (entre LD e LQ)” para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo “LQ”, do contrário o preenchimento desse campo é opcional.

Nota1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.

| 1.2 – Água tratada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Turbidez (filtração rápida)(12) | Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11) |  |
|  | Número de amostras analisadas |  |
|  | Percentil 95 (uT) |  |
|  | Número de dados > 1,0 uT |  |
|  | Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT |  |
|  | Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT |  |
|  | Número de dados ≤ 0,3 uT |  |
| Turbidez (filtração lenta)(12) | Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11) |  |
|  | Número de amostras analisadas |  |
|  | Percentil 95 (uT) |  |
|  | Número de dados > 2,0 uT |  |
|  | Número de dados > 1,0 uT e ≤ 2,0 uT |  |
|  | Número de dados > 0,3 uT e ≤ 1,0 uT |  |
|  | Número de dados ≤ 0,3 uT |  |
| Turbidez (filtração em membrana)(12) | Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11) |  |
|  | Número de amostras analisadas |  |
|  | Percentil 95 (uT) |  |
|  | Número de dados > 0,3 uT |  |
|  | Número de dados > 0,1 uT e ≤ 0,3 uT |  |
|  | Número de dados ≤ 0,1 uT |  |

(11) Deve ser preenchido conforme o cadastro da ETA; (12) Deve ser preenchido conforme o tipo de filtração informado no cadastro da ETA.

| 1.2 – Água tratada (continuação) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbidez(13) |  | Saída do tratamento |  |  |  |  |
|  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
|  |  | Percentil 95 (uT) |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados > 5,0 uT |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados ≤ 5,0 uT |  |  |  |  |
| Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(13) |  | Saída do tratamento |  |  |  |  |
|  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
|  |  | Percentil 95 (uT) |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados > 5,0 uT |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados ≤ 1,0 uT |  |  |  |  |
| Cor |  | Saída do tratamento |  |  |  |  |
|  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
|  |  | Percentil 95 (uH) |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados > 15,0 uH |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados ≤ 15,0 uH |  |  |  |  |
| pH |  | Saída do tratamento |  |  |  |  |
|  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
| Fluoreto(14) |  | Saída do tratamento |  |  |  |  |
|  |  | Média das temperaturas máximas diárias (°C) |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017 |  |  | Calculado automaticamente pelo Sisagua |  |
|  |  | Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017 |  |  | Calculado automaticamente pelo Sisagua |  |
|  |  | Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017 |  |  | Calculado automaticamente pelo Sisagua |  |
|  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
|  |  | Percentil 95 (mg/L) |  |  |  |  |
|  |  | Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017 |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados > 1,5 mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados ≤ 1,5 mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017 |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados >[Máximo] mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados <[Mínimo] mg/L |  |  |  |  |
| Desinfecção(15) (Cloro Residual Livre) |  | Saída do tratamento |  |  |  |  |
|  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
|  |  | Percentil 95(mg/L) |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados >5,0 mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0 mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados <0,2 mg/L |  |  |  |  |
| Desinfecção(15) (Cloro Residual Combinado) |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
|  |  | Percentil 95(mg/L) |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados >4,0 mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados >2,0 e ≤ 4,0 mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados < 2,0 mg/L |  |  |  |  |
| Desinfecção(15) (Dióxido de Cloro) |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
|  |  | Percentil 95(mg/L) |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados >1,0 mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados >0,2 e ≤ 1,0 mg/L |  |  |  |  |
|  |  | Número de dados < 0,2 mg/L |  |  |  |  |
| Coliformes Totais |  | Saída do tratamento |  |  |  |  |
|  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
|  |  | N° de amostras com presença de coliformes totais |  |  |  |  |
|  |  | N° de amostras com ausência de coliformes totais |  |  |  |  |
| Escherichia coli(16) |  | Saída do tratamento |  |  |  |  |
|  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |
|  |  | N° de amostras com presença de Escherichia coli |  |  |  |  |
|  |  | N° de amostras com ausência de Escherichia coli |  |  |  |  |
| Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL) |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |  | / / |  |
|  | Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL) |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas(17) Microcistina (µg/L) |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |  | / / |  |
|  | Resultado (µg/L)(8) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |
|  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |
|  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |
|  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas(17) Saxitoxina (μg equivalente STX/L) |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |  | / / |  |
|  | Resultado (µg/L)(8) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |
|  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |
|  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |
|  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas(17) Cilindrospermopsina (µg/L) |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 |  | Amostra 4 |  |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |  | / / |  |
|  | Resultado (µg/L)(8) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |
|  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |
|  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |
|  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |
| Acrilamida |  | Amostra 1 |  |  |  |  |
|  | Data da coleta | / / |  |  |  |  |
|  | Resultado (µg/L)(8) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |  |  |  |  |
|  | Data da análise |  |  |  |  |  |
|  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |
|  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |
| Epicloridrina |  | Amostra 1 |  |  |  |  |
|  | Data da coleta | / / |  |  |  |  |
|  | Resultado (µg/L)(8) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |  |  |  |  |
|  | Data da análise |  |  |  |  |  |
|  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |
|  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |

(13) Campos devem ser preenchidos conforme informações do cadastro da ETA; (14) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo o Anexo XXI da PRC nº5/2017, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso no Anexo XX da PRC nº5/2017 é de 1,5 mg/L.; (15) Habilitado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção); (16) O monitoramento do parâmetro Escherichia coli na saído do tratamento não é exigido pela norma; (17) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMP para água tratada.

Nota2: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulário.

| 2 – Sistema de distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município/UF |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de preenchimento do relatório mensal |  |  |  |  |  |  | / / |  |
| Instituição responsável pela distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pelas informações |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo do Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O sistema de distribuição recebeu água no mês? |  |  |  | Sim Não |  |  | Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone “O sistema de distribuição não recebeu água no mês”, os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 – Informações relacionadas à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) – Número de eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome da Localidade |  |  | Reparos na rede |  | Intermitência |  | Falta de água |  |  | Reclamação de cor da água |  |  |  |  | Reclamação de gosto e, ou odor |  |  |
| 2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbidez(18) |  |  |  | Sistema de distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados > 5,0 uT(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados ≤ 5,0 uT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cor(18) |  |  |  | Sistema de distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados > 15,0 uH(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados ≤ 15,0 uH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH(20) |  |  |  | Sistema de distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoreto(18,20,21) |  |  |  | Sistema de distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Média das temperaturas máximas diárias(°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Calculado automaticamente pelo Sisagua |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Calculado automaticamente pelo Sisagua |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Calculado automaticamente pelo Sisagua |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados > 1,5 mg/L(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados ≤ 1,5 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados >[Máximo] mg/L(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados <[Mínimo] mg/L(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Livre) |  |  |  | Sistema de distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados >5,0 mg/L(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados <0,2 mg/L(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Combinado) |  |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados >4,0 mg/L(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados >2,0 e ≤ 4,0 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados < 2,0 mg/L(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desinfecção(18, 22) (Dióxido de Cloro) |  |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados >1,0 mg/L(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados >0,2 e ≤ 1,0 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de dados < 0,2 mg/L(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coliformes Totais(18) |  |  |  | Sistema de distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° de amostras com presença de coliformes totais(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° de amostras com ausência de coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli(18) |  |  |  | Sistema de distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° de amostras com presença de Escherichia coli(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N° de amostras com ausência de Escherichia coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas(5) Microcistina (µg/L) |  |  |  |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  |  | Amostra 3 |  |  | Amostra 4 |
|  |  |  |  | Data da coleta |  |  |  | / / |  |  | / / |  |  | / / |  |  | / / |
|  |  |  |  | Resultado (µg/L)(8) |  |  |  | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |
|  |  |  |  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas(5) Saxitoxina (μg equivalente STX/L) |  |  |  |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  |  | Amostra 3 |  |  | Amostra 4 |
|  |  |  |  | Data da coleta |  |  |  | / / |  |  | / / |  |  | / / |  |  | / / |
|  |  |  |  | Resultado (µg/L)(8) |  |  |  | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |
|  |  |  |  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LD (µg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LQ (µg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas(5) Cilindrospermopsina (µg/L) |  |  |  |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  | Amostra 2 |  |  | Amostra 3 |  |  | Amostra 4 |
|  |  |  |  | Data da coleta |  |  |  | / / |  |  | / / |  |  | / / |  |  | / / |
|  |  |  |  | Resultado (µg/L)(8) |  |  |  | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) | < LD < LQ (entre LD e LQ) |
|  |  |  |  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acrilamida |  |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data da coleta |  |  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resultado (µg/L)(8) |  |  |  | < LD < LQ (entre LD e LQ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epicloridrina |  |  |  |  |  | Amostra 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data da coleta |  |  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resultado (µg/L)(8) |  |  |  | < LD < LQ (entre LD e LQ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data da análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LD (µg/L)(9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LQ (µg/L)(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(18) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; (19) Caso existam resultados nessa faixa, devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página; (20) O monitoramento do parâmetro no sistema de distribuição não é exigido pela norma; (21) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo o Anexo XXI da PRC nº 5/2017, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso no Anexo XXI da PRC nº 5/2017 é de 1,5 mg/L; (22) Habilitado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção).

Nota3: Caso exista mais de um Município abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Sistema de distribuição

| Parâmetro | Data da coleta | Área ou Local de coleta | Endereço | Latitude | Longitude | Resultado* | Providência* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |

Nota4: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).