Controle Mensal - Solução Alternativa Coletiva (SAC)

| Parte I – Identificação da SAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF |  | Município |  |  |  |  |  | Mês/Ano de referência |  | / |  |
| Nome da SAC |  |  |  |  |  |  |  | Código SAC (Sisagua) |  |  |  |
| Instituição responsável |  |  |  |  |  |  |  | Data de preenchimento do relatório mensal |  | / / |  |
| Responsável pelas informações |  |  |  |  |  |  |  | Cargo do Responsável |  |  |  |
| A SAC operou no mês? |  |  |  | Sim Não |  | Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone “A SAC não operou no mês”, os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados. |  |  |  |  |  |
| Parte II – Monitoramento da qualidade da água (1- No ponto de captação e/ou 2-Água Tratada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. – PONTO DE CAPTAÇÃO: Superficial Subterrâneo Nome:__________________________________________ Latitude:____________________ Longitude:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli |  |  |  |  | Amostra 1 |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  | / / |  | / / |  | / / |
|  |  |  | E.coli/100mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protozoários (1) – Cryptosporidium spp. |  |  |  |  | Amostra 1 |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  | / / |  | / / |  | / / |
|  |  |  | Oocistos/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protozoários (1) - Giárdia spp. |  |  |  |  | Amostra 1 |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  | / / |  | / / |  | / / |
|  |  |  | Cistos/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vírus (2) |  |  |  |  | Amostra 1 |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  | / / |  | / / |  | / / |
|  |  |  | UFP/100mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorofila-a (3) |  |  |  |  | Amostra 1 |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  | / / |  | / / |  | / / |
|  |  |  | mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianobactérias (4) |  |  |  |  | Amostra 1 |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  | / / |  | / / |  | / / |
|  |  |  | Anabaena sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aphanocapsa sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aphanothece sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cylindrospermopsis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Geitlerinema sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaaginema sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lyngbya sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Microcystis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Planktothrix sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Planktolyngbya sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pseudoanabaena sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Radiocystis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Raphidiopsis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Synechococcus sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Synechocystis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tychonema sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dolichospermum sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sphaeropermopsis sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Outro(s) gênero(s)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total de cianobactérias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas (5) |  |  |  |  | Amostra 1 |  | Amostra 2 |  | Amostra 3 |  | Amostra 4 |
|  |  |  | Data da coleta |  | / / |  | / / |  | / / |  | / / |
|  |  |  | Microcistina (µg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Saxitoxina (μg equivalente STX/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cilindrospermopsina (µg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Anatoxina-(s) (µg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Outra(s) (µg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (2) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial; (3) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; (4) Deverá ser monitorado em frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal (5) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.

Nota1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.

| Número de eventos relacionados à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome da Área ou Local | Falta de água | Reclamação de cor da água | Reclamação de gosto e, ou odor |

| 2- água tratada |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbidez (6) | Pós-filtração ou Pré-desinfecção (análise diária de água, antes do tratamento (desinfecção), conf. art. 30 Port. de Consolidação 05/2017 - MS). |  |  |  |  |  |  |
|  | N° de amostras analisadas |  |  |  |  |  |  |
|  | Percentil 95 (uT) |  |  |  |  |  |  |
|  | N° de dados > 1,0 uT |  |  |  |  |  |  |
|  | N° de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT |  |  |  |  |  |  |
|  | N° de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT |  |  |  |  |  |  |
|  | N° de dados ≤ 0,3 uT |  |  |  |  |  |  |
| Turbidez (6) | Saída do tratamento |  |  | Ponto de consumo |  |  |  |
|  | N° de amostras analisadas |  |  | N° de amostras analisadas |  |  |  |
|  | Percentil 95 (uT) |  |  | N° de dados > 5,0 uT (11) |  |  |  |
|  |  |  |  | N° de dados ≤ 5,0 uT |  |  |  |
| Cor (6) | Saída do tratamento |  |  | Ponto de consumo |  |  |  |
|  | N° de amostras analisadas |  |  | N° de amostras analisadas |  |  |  |
|  | Percentil 95 (uH) |  |  |  |  |  |  |
|  | N° de dados > 15,0 uH |  |  | N° de dados > 15,0 uH (11) |  |  |  |
|  | N° de dados ≤ 15,0 uH |  |  | N° de dados ≤ 15,0 uH |  |  |  |
| pH (6) | Saída do tratamento |  |  | Ponto de consumo |  |  |  |
|  | N° de amostras analisadas |  |  | N° de amostras analisadas |  |  |  |
|  | N° de dados > 9,0 |  |  | N° de dados > 9,0 (11) |  |  |  |
|  | N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 |  |  | N° de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 |  |  |  |
|  | N° de dados < 6,0 |  |  | N° de dados < 6,0 (11) |  |  |  |
| Fluoreto (6, 7 e 10) | Saída do tratamento |  |  |  |  |  |  |
|  | Média das temperaturas máximas diárias (°C) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mínimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 |  |  | Calculado automaticamente pelo Sisagua |  |  |  |
|  | Máximo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 |  |  | Calculado automaticamente pelo Sisagua |  |  |  |
|  | Valor ótimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 |  |  | Calculado automaticamente pelo Sisagua |  |  |  |
|  | Saída do tratamento |  |  | Ponto de consumo |  |  |  |
|  | N° de amostras analisadas |  |  | N° de amostras analisadas |  |  |  |
|  | Percentil 95 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |
|  | Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011 |  |  | Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011 |  |  |  |
|  | N° de dados > 1,5 mg/L |  |  | N° de dados > 1,5 mg/L (11) |  |  |  |
|  | N° de dados ≤ 1,5 mg/L |  |  | N° de dados ≤ 1,5 mg/L |  |  |  |
|  | Referência à Portaria GM n° 635/1975 |  |  | Referência à Portaria GM n°635/1975 |  |  |  |
|  | N° de dados >[Máximo] mg/L |  |  | N° de dados >[Máximo] mg/L (11) |  |  |  |
|  | N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L |  |  | N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L |  |  |  |
|  | N° de dados <[Mínimo] mg/L |  |  | N° de dados <[Mínimo] mg/L (11) |  |  |  |
| Desinfecção (6,8) (Cloro Residual Livre) | Saída do tratamento |  |  | Ponto de consumo |  |  |  |
|  | N° de amostras analisadas |  |  | N° de amostras analisadas |  |  |  |
|  | Percentil 95 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |
|  | N° de dados >5,0 mg/L |  |  | N° de dados >5,0 mg/L (11) |  |  |  |
|  | N° de dados >2,0 e ≤ 5,0 mg/L |  |  | N° de dados >2,0 e ≤ 5,0 mg/L (11) |  |  |  |
|  | N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0 mg/L |  |  | N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0 mg/L |  |  |  |
|  | N° de dados <0,2 mg/L |  |  | N° de dados <0,2 mg/L (11) |  |  |  |
| Desinfecção (6, 8) (Cloro Residual Combinado) | Número de amostras analisadas |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |
|  | Percentil 95 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de dados >4,0 mg/L |  |  | Número de dados >4,0 mg/L |  |  |  |
|  | Número de dados >2,0 e ≤ 4,0 mg/L |  |  | Número de dados >2,0 e ≤ 4,0 mg/L |  |  |  |
|  | Número de dados < 2,0 mg/L |  |  | Número de dados < 2,0 mg/L |  |  |  |
| Desinfecção (6, 8) (Dióxido de Cloro) | Número de amostras analisadas |  |  | Número de amostras analisadas |  |  |  |
|  | Percentil 95 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de dados >1,0 mg/L |  |  | Número de dados >1,0 mg/L |  |  |  |
|  | Número de dados >0,2 e ≤ 1,0 mg/L |  |  | Número de dados >0,2 e ≤ 1,0 mg/L |  |  |  |
|  | Número de dados < 0,2 mg/L |  |  | Número de dados < 0,2 mg/L |  |  |  |
| Coliformes Totais (6) | Saída do tratamento |  |  | Ponto de consumo |  |  |  |
|  | N° de amostras analisadas |  |  | N° de amostras analisadas |  |  |  |
|  | N° de amostras com presença de coliformes totais |  |  | N° de amostras com presença de coliformes totais (11) |  |  |  |
|  | N° de amostras com ausência de coliformes totais |  |  | N° de amostras com ausência de coliformes totais |  |  |  |
| Escherichia coli (6) | Saída do tratamento |  |  | Ponto de consumo |  |  |  |
|  | N° de amostras analisadas |  |  | N° de amostras analisadas |  |  |  |
|  | N° de amostras com presença de E. coli |  |  | N° de amostras com presença de E. coli (11) |  |  |  |
|  | N° de amostras com ausência de E. coli |  |  | N° de amostras com ausência de E. coli |  |  |  |
| Cianotoxinas (9) |  | Amostra 1 | Amostra 2 |  | Amostra 3 | Amostra 4 |  |
|  | Data da coleta | / / | / / |  | / / | / / |  |
|  | Microcistina (µg/L) |  |  |  |  |  |  |
|  | Saxitoxina (μg equivalente STX/L) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindrospermopsina (µg/L) |  |  |  |  |  |  |
|  | Anatoxina (µg/L) |  |  |  |  |  |  |
|  | Outra(s) (µg/L) |  |  |  |  |  |  |

(6) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; (7) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM n° 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS nº 2.914/2011 é de 1,5 mg/L; (8) Habilitado conforme cadastro da SAC (dados de desinfecção); (9) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMP para água tratada. (10) Análise não obrigatória; (11) Caso existam resultados nessa faixa (fora do padrão ou da faixa recomendada), devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página.

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Ponto de consumo

| Parâmetro | Data da coleta | Área ou Local de coleta | Endereço | Latitude | Longitude | Resultado* | Providência* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |

Nota2: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).

Percentil 95

Percentil é uma medida estatística utilizada para indicar o valor abaixo do qual se encontra uma determinada porcentagem de observações. Por exemplo, o percentil 50 (também chamado de Mediana) é o valor abaixo do qual 50% das observações podem ser encontradas. Considerado, por exemplo, a realização de 1000 análises de cloro residual livre na saída do tratamento em determinado mês, se o valor correspondente ao percentil 95 é 2,5 mg/L, isso quer dizer que 95% das amostras analisadas estão abaixo deste valor, e que os outros 5% das analises estão acima desse valor.

Quando solicitamos que seja informado o percentil 95 ao invés do valor Máximo encontrado, os 5% dos valores mais elevados são ignorados. Isso permite que a decisão seja tomada em função de uma estatística, e não de um simples valor máximo, que pode ter sido pontual e não representar, portanto, as condições da água durante a maior parte do tempo de distribuição.