PLANO DE AMOSTRAGEM - SAC

De acordo com a Portaria GM/MS n° 888/2021

Ano de referência:

| Nome do SAC: | Tipo de Manancial: |
| --- | --- |
| Responsável legal: | Tempo de Funcionamento/dia: |
| Nº de População Abastecida: | Período de Vigência (1 ano): de ____/____/____ à ____/____/_____ |

| PARÂMETROS | PONTO DE CAPTAÇÃO – ÁGUA BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N° de amostras | Frequência | Total Anual |
| Escherichia coli (4,5). |  |  |  |
| Clorofila-a (6) |  |  |  |
| Cianobactérias (2, 7, 8) |  |  |  |
| Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Oxigênio Dissolvido (OD)(3) |  |  |  |
| Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal Total(3). |  |  |  |
| Substâncias químicas inorgânicas, orgânicas e agrotóxicos (1)(3) |  |  |  |

(1) No Anexo 9 do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS n° 888, de 4 maio de 2021, é apresentada a lista de parâmetros monitoramento obrigatório;

(2) A PRC nº 5/2017, Anexo XX determina que quando o monitoramento de mananciais superficiais apontar a densidade de cianobactérias superior a 20.000 células/ml deve-se realizar análise de cianotoxinas no ponto de captação e na água na saída do tratamento. Caso, contrário é dispensada a análise.

(3) Quando um dos demais parâmetros for detectado na saída do tratamento, deve-se aumentar a frequência de monitoramento desse parâmetro na saída do tratamento para trimestral.

(4) Quando for identificada média geométrica anual de Escherichia coli maior ou igual a 1.000 Escherichia coli/100mL deve-se avaliar a eficiência de remoção de Água (ETA) por meio do monitoramento semanal de esporos de bactérias aeróbias na água bruta na entrada da ETA e na água filtrada, no efluente individual de cada unidade de filtração.

(5) Quando a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA, com base no mínimo em 4 amostragens no mês, for inferior a 2,5 log (99,7%), deve ser realizado monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em cada ponto de captação de água com frequência mensal ao longo dos 12 (doze) meses seguintes.

(6) Quando os resultados da análise de clorofila-a revelarem uma concentração igual ou superior a 10 µg/L, deve-se proceder a nova coleta de amostra para análise do fitoplâncton. Se a contagem de células de cianobactérias representar 10% ou mais do fitoplâncton, deve ser realizado monitoramento semanal de cianobactérias no manancial, no ponto de captação;

(7) A estimativa do número de amostras de cianobactérias assume uma frequência trimestral, conforme determina o Anexo 12 do Anexo XX da PRC nº5/2017 quando a concentração encontrada de cianobactérias é menor ou igual a 10.000 células/mL, caso a concentração encontrada de cianobactérias seja maior que 10.000 células/mL a frequência de amostragem no ponto de captação deve ser elevada para semanal.

(8) Quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/ml, deve-se realizar análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com frequência semanal.

| PÓS-FILTRAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARÂMETROS | Número mensal de análises por filtro | Total mensal de análises | Total anual de análises |
| Turbidez |  |  |  |

(1) Segundo o Anexo XX da PRC nº 5/2017, as águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a processo de filtração.

| PARÂMETROS | SAÍDA DO TRATAMENTO |  |  |  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (RESERVATÓRIO E REDES) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° de amostras | Frequência | Total Mensal | Total Anual | N° de amostras | Frequência | Total Mensal | Total Anual |
| Cloro Residual Livre, Cloraminas, Dióxido de Cloro (1). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cor aparente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Demais parâmetros (anexos VII, IX, X) (2) (3) | SAIDA DO TRATAMENTO |  |  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO / PONTO DE CONSUMO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº de amostra | Frequência | Total Anual | N° de amostra | Frequência | Total anual |
| Avaliação radiológica (4) |  |  |  |  |  |  |

- Análise exigida de acordo com o processo de desinfecção utilizada: Cloração, Cloraminação ou aplicação de dióxido de cloro.

- Para agrotóxicos, observar o disposto no parágrafo 4º do artigo 44.

- Quando o parâmetro for detectado na saída do tratamento, deve-se monitorar com frequência trimestral na saída do tratamento e no sistema de distribuição.

- A amostra para avaliação radiológica deve ser coletada semestralmente na rede de distribuição de SAA ou no ponto de consumo de SAC

OBS: O plano de amostragem deve ser elaborado de acordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021, devendo ser respeitado os planos mínimos de amostragem exigidos.

Elaborado por:

Nome: ______________________________________________________Assinatura: ____________________________________

Data: ______/_____/______