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CONTROLE SEMESTRAL – SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC)
ATENÇÃO: OS RESULTADOS DEVEM SER INFORMADOS EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO NUMÉRICO, SEM A UTILIZAÇÃO DE CARACTERES ESPECIAIS (EX.: < OU >), BEM COMO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A UNIDADE DE MEDIDA CONTIDA NO RELATÓRIO DO SISAGUA. 
	PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DA SAC

	UF
	
	Município
	
	Ano de referência
	

	Nome do SAC
	
	Código da SAC (Sisagua)
	

	Instituição responsável
	



	PARTE II – DADOS DO RELATÓRIO

	Semestre/ano
	
	Data de preenchimento do relatório semestral
	      /       /

	Responsável pelas informações
	
	Cargo do Responsável
	

	A SAC operou no semestre?
	|_| Não   |_| sim 
	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone “A SAC não operou no semestre”, os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.

	Assinatura do responsável pelas informações
	



	1.1 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO

	PONTO DE CAPTAÇÃO: |_| Superficial   |_| Subterrâneo
Nome:______________________________________ Latitude:____________________ Longitude:____________________

	SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS 

	PARÂMETRO
	DADOS
	PONTO DE CAPTAÇÃO

	Antimônio
(VMP: 0,006 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Arsênio
(VMP: 0,01 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Bário
(VMP: 0,7 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Cádmio
(VMP: 0,003 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Chumbo
(VMP: 0,01 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Cobre
(VMP: 2 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Cromo
(VMP: 0,05 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Mercúrio total
(VMP: 0,001 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Níquel
(VMP: 0,07 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Nitrato (como N)
(VMP: 10 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Nitrito (como N)
(VMP: 1 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Selênio
(VMP: 0,04 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Urânio
(VMP: 0,03 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS 

	PARÂMETRO
	DADOS
	PONTO DE CAPTAÇÃO

	1,2 Dicloroetano (VMP: 5,0 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Acrilamida
(VMP: 0,5 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Benzeno
(VMP: 5 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Benzo[a]pireno
(VMP: 0,4 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Cloreto de Vinila
(VMP: 0,5 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Di(2-etilhexil) ftalato
(VMP: 8 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Diclorometano
(VMP: 20 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Dioxano
(VMP: 48 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Epicloridrina
(VMP: 0,4 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Etilbenzeno
(VMP: 300 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Pentaclorofenol
(VMP: 9 µg/L)

	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	
Tetracloreto de Carbono 
(VMP: 4 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tetracloroeteno
(VMP: 40 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tolueno
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tricloroeteno
(VMP: 4 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Xilenos
(VMP: 500 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	AGROTÓXICOS

	PARÂMETRO
	DADOS
	PONTO DE CAPTAÇÃO

	2,4 D
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Alacloro
(VMP: 20 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido 
(VMP: 10 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Aldrin + Dieldrin
(VMP: 0,03 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Ametrina
(VMP: 60 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact) (VMP: 2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Carbendazim
(VMP: 120 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Carbofurano
(VMP: 7 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Ciproconazol
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Clordano 
(VMP: 0,2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Clorotalonil
(VMP: 45 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Clorpirifós + clorpirifós-oxon
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	DDT+DDD+DDE
(VMP: 1 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Difenoconazol 
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Dimetoato + Ometoato
(VMP: 1,2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Diuron
(VMP: 20 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Epoxiconazol
(VMP: 60 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Fipronil
(VMP: 1,2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Flutriafol
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Glifosato + AMPA 
(VMP: 500 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Hidroxi-Atrazina 
(VMP: 120 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Lindano (gama HCH) 
(VMP: 2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Malationa
(VMP: 60 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Mancozebe + ETU
(VMP: 8 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Metamidofós + Acefato
(VMP: 7 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Metolacloro
(VMP: 10 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Metribuzim
(VMP: 25 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Molinato
(VMP: 6 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Paraquate
(VMP: 13 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Picloram
(VMP: 60 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Profenofós 
(VMP: 0,3 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Propargito
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Protioconazol + ProticonazolDestio
(VMP: 3 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Simazina
(VMP: 2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tebuconazol
(VMP: 180 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Terbufós
(VMP: 1,2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tiametoxam
(VMP: 36 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tiodicarbe
(VMP: 90 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tiram
(VMP: 6 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Trifluralina
(VMP: 20 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	OUTROS

	PARÂMETRO
	DADOS
	PONTO DE CAPTAÇÃO

	Condutividade elétrica
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (uS/cm) (1)
		




	Cor Verdadeira
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (uH) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (uH) (2)
		




	
	LQ (uH) (3)
		




	Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)(4)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Demanda Química de Oxigênio (DQO) (4)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Fósforo Total
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Nitrogênio Amoniacal Total
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Oxigênio Dissolvido (OD) (4)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	pH
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado 
		




	Turbidez
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (uT) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (uT) (2)
		




	
	LQ (uT) (3)
		







	1.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA SAC

	SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS 

	PARÂMETRO
	DADOS
	SAÍDA DO TRATAMENTO

	Antimônio
(VMP: 0,006 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Arsênio
(VMP: 0,01 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Bário
(VMP: 0,7 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Cádmio
(VMP: 0,003 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Chumbo
(VMP: 0,01 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Cobre
(VMP: 2 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Cromo
(VMP: 0,05 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Mercúrio total
(VMP: 0,001 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Níquel
(VMP: 0,07 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Nitrato (como N)
(VMP: 10 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Nitrito (como N)
(VMP: 1 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Selênio
(VMP: 0,04 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Urânio
(VMP: 0,03 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		








	1.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA SAC

	SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS 

	PARÂMETRO
	DADOS
	SAÍDA DO TRATAMENTO

	1,2 Dicloroetano
(VMP: 5 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Acrilamida
(VMP: 0,5 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Benzeno
(VMP: 5 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Benzo[a]pireno
(VMP: 0,4 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Cloreto de Vinila
(VMP: 0,5 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Di (2-etilhexil) ftalato
(VMP: 8 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Diclorometano
(VMP: 20 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Dioxano
(VMP: 48 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Epicloridrina
(VMP: 0,4 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Etilbenzeno
(VMP: 300 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Pentaclorofenol
(VMP: 9 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tetracloreto de Carbono 
(VMP: 4 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tetracloroeteno
(VMP: 40 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tolueno
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tricloroeteno
(VMP: 4 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Xilenos
(VMP: 500 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		








	1.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA SAC (CONTINUAÇÃO)

	AGROTÓXICOS

	PARÂMETRO
	DADOS
	SAÍDA DO TRATAMENTO

	2,4 D
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Alacloro
(VMP: 20 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido 
(VMP: 10 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Aldrin + Dieldrin
(VMP: 0,03 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Ametrina
(VMP: 60 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact) (VMP: 2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Carbendazim
(VMP: 120 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Carbofurano
(VMP: 7 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Ciproconazol
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Clordano 
(VMP: 0,2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Clorotalonil
(VMP: 45 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Clorpirifós + clorpirifós-oxon
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	DDT+DDD+DDE
(VMP: 1 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Difenoconazol 
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Dimetoato + Ometoato
(VMP: 1,2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Diuron
(VMP: 20 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Epoxiconazol
(VMP: 60 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Fipronil
(VMP: 1,2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Flutriafol
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Glifosato + AMPA 
(VMP: 500 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Hidroxi-Atrazina 
(VMP: 120 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Lindano (gama HCH) 
(VMP: 2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Malationa
(VMP: 60 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Mancozebe + ETU
(VMP: 8 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Metamidofós + Acefato
(VMP: 7 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Metolacloro
(VMP: 10 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Metribuzim
(VMP: 25 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Molinato
(VMP: 6 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Paraquate
(VMP: 13 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Picloram
(VMP: 60 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Profenofós 
(VMP: 0,3 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Propargito
(VMP: 30 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Protioconazol + ProticonazolDestio
(VMP: 3 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Simazina
(VMP: 2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tebuconazol
(VMP: 180 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Terbufós
(VMP: 1,2 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tiametoxam
(VMP: 36 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tiodicarbe
(VMP: 90 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Tiram
(VMP: 6 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		




	Trifluralina
(VMP: 20 µg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (µg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (µg/L) (2)
		




	
	LQ (µg/L) (3)
		








	1.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA SAC (CONTINUAÇÃO)

	PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO   

	PARÂMETRO
	DADOS
	SAÍDA DO TRATAMENTO

	2, 4, 6 Triclorofenol
(VMP: 0,2 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	2, 4 Diclorofenol (VMP: 0,2 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Ácidos Haloacéticos Total
(VMP: 0,08 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Bromato 
(VMP: 0,01 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Cloraminas Total
(VMP: 4 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Clorato
(VMP: 0,7 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Clorito
(VMP: 0,7 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	N-nitrosodimetilamina (VMP: 0,0001 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Trihalometamos Total (VMP: 0, 1 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		










	1.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA SAC (CONTINUAÇÃO)

	RADIOATIVIDADE

	PARÂMETRO
	DADOS
	PONTO DE CONSUMO

	Atividade alfa total (VMP: 0,5 Bq/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (Bq/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (Bq/L) (2)
		




	
	LQ Bq/L) (3)
		




	Atividade alfa total (após subtração de K-40) 
(VMP: 0,5 Bq/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (Bq/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (Bq/L) (2)
		




	
	LQ Bq/L) (3)
		




	Atividade beta total
(VMP: 1 Bq/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (Bq/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (Bq/L) (2)
		




	
	LQ Bq/L) (3)
		




	Atividade beta total (após subtração de K-40)
(VMP: 1 Bq/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (Bq/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (Bq/L) (2)
		




	
	LQ Bq/L) (3)
		







	1.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA SAC (CONTINUAÇÃO)

	PARÂMETROS ORGANOLÉPTICOS

	PARÂMETRO
	DADOS
	SAÍDA DO TRATAMENTO

	1,2 Diclorobenzeno 
(VMP: 0,001 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	1,4 Diclorobenzeno
(VMP: 0,0003 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Alumínio
(VMP: 0,2 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Amônia (como N)
(VMP: 1,2 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Cloreto
(VMP: 250 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Dureza total
(VMP: 300 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Ferro 
(VMP: 0,3 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Gosto e odor
(VMP: 6,0 intensidade)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	Manganês
(VMP: 0,1 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Monoclorobenzeno
(VMP: 0,02 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Sódio
(VMP: 200 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Sólidos Dissolvidos totais
(VMP: 500 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Sulfato
(VMP: 250 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Sulfeto de hidrogênio
(VMP: 0,05 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		




	Zinco
(VMP: 5,0 mg/L)
	Data da coleta
	/       /

	
	Data da análise
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (1)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	LD (mg/L) (2)
		




	
	LQ (mg/L) (3)
		





(1) Deve ser informada apenas uma opção para o resultado: (i) preencher o valor quantificado; (ii) selecionar a opção <LD; (iii) selecionar a opção <LQ (entre LD e LQ); (2) Caso tenha sido selecionada a opção “<LD” para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo “LD”, do contrário o preenchimento desse campo é opcional; (3) Caso tenha sido selecionada a opção “< LQ (entre LD e LQ)” para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo “LQ”, do contrário o preenchimento desse campo é opcional;(4) Habilitado para ponto de captação superficial.

Nota1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.
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