PLANO DE AMOSTRAGEM - SAA

De acordo com a Portaria GM/MS n° 888/2021

| Nome do SAA: | Tipo de Manancial: |
| --- | --- |
| Responsável legal: | Tempo de Funcionamento/dia: |
| Nº de População Abastecida: | Período de Vigência (1 ano): de ____/____/____ à ____/____/_____ |

| PARÂMETROS | PONTO DE CAPTAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N° de amostras | Frequência | Total Anual |
| Escherichia coli (4,5) |  |  |  |
| Clorofila-a (6) |  |  |  |
| Cianobactérias (2,7,8) |  |  |  |
| Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Oxigênio Dissolvido (OD)(3) |  |  |  |
| Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal Total(3). |  |  |  |
| Substâncias químicas inorgânicas, orgânicas e agrotóxicos (1)(3) |  |  |  |

(1) No Anexo 9 do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS n° 888, de 4 maio de 2021, é apresentada a lista de parâmetros monitoramento obrigatório;

(2) A PRC nº 5/2017, Anexo XX determina que quando o monitoramento de mananciais superficiais apontar a densidade de cianobactérias superior a 20.000 células/ml, deve-se realizar análise de cianotoxinas no ponto de captação e na água na saída do tratamento. Caso, contrário é dispensada a análise.

(3) Quando o um dos demais parâmetros for detectado na saída do tratamento, deve-se aumentar a frequência de monitoramento desse parâmetro na saída do tratamento para trimestral.

(4) Quando for identificada média geométrica anual de Eschericia .coli maior ou igual a 1.000 Escherichia coli/100mL deve-se avaliar a eficiência de remoção de Água (ETA) por meio do monitoramento semanal de esporos de bactérias aeróbias na água bruta na entrada da ETA e na água filtrada, no efluente individual de cada unidade de filtração.

(5) Quando a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA, com base no mínimo em 4 amostragens no mês, for inferior a 2,5 log (99,7%), deve ser realizado monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em cada ponto de captação de água com frequência mensal ao longo dos 12 (doze) meses seguintes.

(6) Quando os resultados da análise de clorofila-a revelarem uma concentração igual ou superior a 10 µg/L, deve-se proceder a nova coleta de amostra para análise do fitoplâncton. Se a contagem de células de cianobactérias representar 10% ou mais do fitoplâncton, deve ser realizado monitoramento semanal de cianobactérias no manancial, no ponto de captação;

(7) A estimativa do número de amostras de cianobactérias assume uma frequência trimestral, conforme determina o Anexo 12 do Anexo XX da PRC nº5/2017 quando a concentração encontrada de cianobactérias é menor ou igual a 10.000 células/mL, caso a concentração encontrada de cianobactérias seja maior que 10.000 células/mL a frequência de amostragem no ponto de captação deve ser elevada para semanal.

(8) Quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/ml, deve-se realizar análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com frequência semanal

| PÓS-FILTRAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARÂMETROS | Número mensal de análises por filtro | Total mensal de análises | Total anual de análises |
| Turbidez |  |  |  |

(1) Segundo o Anexo XX da PRC nº 5/2017, as águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a processo de filtração.

| PARÂMETROS | SAÍDA DO TRATAMENTO |  |  |  |  |  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (RESERVATÓRIO E REDES) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° de amostras |  | Frequência | Total Mensal |  | Total Anual | N° de amostras |  | Frequência | Total Mensal | Total Anual |  |  |
| Cloro Residual Livre, Cloraminas, Dióxido de Cloro (1), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cor aparente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoreto (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gosto e odor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produtos secundários da desinfecção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acrilamida (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Epicloridrina (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloreto de Vinila (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais parâmetros (anexos VII, IX, X) (6) (7) | PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA BRUTA) |  |  |  |  |  | SAIDA DO TRATAMENTO |  |  |  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |
|  | Nº de amostra | Frequência |  |  | Total Anual |  | Nº de amostra | Frequência |  | Total Anual | N° de amostra | Frequência | Total anual |

- Análise exigida de acordo com o processo de desinfecção utilizada: Cloração, Cloraminação ou aplicação de dióxido de cloro.

- Para sistemas que realizam a fluoretação ou desfluoretação da água. Os demais sistemas devem realizar o monitoramento de fluoreto conforme a frequência definida para demais parâmetros..

- As amostras devem ser coletadas, preferencialmente, em pontos de maior tempo de detenção da água no sistema de distribuição

- O monitoramento de Acrilamida e Epicloridrina deve ser monitorado apenas pelos SAA e SAC que fazem o uso de polímero que apresenta essa substância em sua constituição. A coleta de amostra deve ser realizada durante o período em que esse polímero for utilizado no tratamento de água.

- Cloreto de Vinila deve ser monitorado na rede de distribuição, mesmo que não seja encontrado na saída do tratamento, tendo em vista a possibilidade de serem liberados de materiais a base de plástico PVC.

- Para agrotóxicos, observar o disposto no parágrafo 4º do artigo 44.

- Quando o parâmetro for detectado na saída do tratamento, deve-se monitorar com frequência trimestral na saída do tratamento e no sistema de distribuição.

- A amostra para avaliação radiológica deve ser coletada semestralmente na rede de distribuição de SAA ou no ponto de consumo de SAC

OBS: O plano de amostragem deve ser elaborado de acordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021, devendo ser respeitado os planos mínimos de amostragem exigidos.

Elaborado por:

Nome: ______________________________________________________Assinatura: ____________________________________________